## Feuil1
Formulaire pour le relevé de vérification des pipettes
>>> Remplir les cases bleues.
>>> Utiliser le point pour les décimales.
Date : |  |  |  | T (°C) | Z
|  |  |  | 19 | 1.0027
Température de l'eau (°C) : |  |  |  | 20 | 1.0029
Facteur Z correspondant : |  |  |  | 21 | 1.0031
|  |  |  | 22 | 1.0033
Numéro de la pipette : |  |  |  | 23 | 1.0035
Capacité nominale (Cn) de la pipette (volume en μL) : |  |  |  | 24 | 1.0038
|  |  |  | 25 | 1.004
Pesées (mg) |  |  |  | 26 | 1.0043
|  |  |  | 27 | 1.0045
Pesée n.1 |  |  |  | 28 | 1.0048
Pesée n.2
Pesée n.3
Pesée n.4
Pesée n.5
Pesée n.6
Calculs
Moyenne (X) des 6 pesées : | #DIV/0! |  | Tolérance
Capacité mesurée (Cm = X x Z) : | #DIV/0! |  | +/- 1.2 % si vol max de 10 µL
Erreur ([Cm-Cn] x 100 / Cn) : | #DIV/0! | % | +/- 1.0 % si vol max de 20 ou 50 µL
+/- 0.8 % si vol max de 100 à 5000 µL
Pipette conforme (oui/non) :
Actions correctives :
Visa :
Ce formulaire est mis à disposition par le Centre Suisse de Contrôle de Qualité, |  |  |  |  | V. 2016-06
ch. du Petit-Bel-Air 2, CH-1225 Chêne-Bourg
Tél. 022 305 52 30, Fax 022 305 52 38, E-mail cscq@hcuge.ch, www.cscq.ch
Ce formulaire est sous l'unique responsabilité de celui qui l'utilise.